Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   10   декабря   2014   года   №   3535

Об утверждении Порядка содержания зданий и сооружений, обустройства территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В целях исполнения Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Порядок содержания зданий и сооружений, обустройства территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить разработку и утверждение Положений о порядке проведения осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений.

3. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обеспечить взаимодействие с образовательными муниципальными организациями при проведении осмотров зданий.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л.А.

Глава администрации                                                                          С.Л. Потапова

Согласовано:

Котова Л.А.

Глумилина Н.В.

Грибукова Л.Н.

Лазарева Е.Н.

Жердицкий П.А.

Егорова Г.Н.

Бабак В.В.

Михалева И.Н.

Исп. Тысячная Г.Ф. (37-805)

Разослано: дело-2, Котова Л.А.-1, комитет образования-2, ОКС-1, отдел по культуре-1, ОКХ-1,ОФКСТ и МП-1, отдел по информации-1, юр. отдел -1, редакция-1, районная библиотека-1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 10 декабря 2014 года № 3535

(Приложение 1)

# ПОРЯДОК

содержаний зданий и сооружений, обустройства территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

I. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе муниципальных образовательных организаций муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – образовательные организации) и переданных им территорий.

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех муниципальных образовательных организаций при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе данных организаций и (или) предоставленных иным пользователям на основе найма, аренды.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций, в оперативном управлении которых находятся эти здания и сооружения.

1.5. На основании настоящего Порядка образовательные организации разрабатывают положения о порядке проведения осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В положениях определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений, которые группируются по степени их значимости для хозяйственной деятельности образовательных организаций.

1.6. Все здания и сооружения образовательных организаций на основании приказа закрепляются за назначаемыми по образовательным организациям ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

II. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом образовательных организаций (управляющих компаний, обслуживающих образовательные организации) по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

Периодичность частичных осмотров определена в Приложении 1 к настоящему Порядку.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

III. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с Положением о техническом обслуживании и эксплуатации зданий и сооружений.

Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по образовательной организации. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений. В состав комиссий включаются представители управляющих компаний, обслуживающих образовательные учреждения, при необходимости - специалисты комитетов и отделов администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательной организации комиссия возглавляется руководителем образовательной организации.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в Приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Порядку.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 года № 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 года № 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в приложении 5 к настоящему Порядку, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

IV. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

- внешнее благоустройство;

- фундаменты и подвальные помещения, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

- ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

- поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

- соблюдение габаритных приближений;

- наружные коммуникации и их обустройства;

- противопожарные устройства;

- прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (Учредителю образовательной организации).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

4.10. Созданной Учредителем комиссией по приемке образовательных организаций к новому учебному году в установленные сроки приемки проводится осмотр зданий и сооружений на предмет соответствия требованиям государственного санитарного и пожарного надзора, обеспечения безопасности; проверка благоустройства территории. Результаты оформляются соответствующими актами.

Приложение 1

к Порядку контроля за содержанием зданий и сооружений,

обустройством территорий муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вентиляция | 1 |  |
| 2. | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 3. | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 4. | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 5. | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 6. | Деревянные конструкции | 1 |  |
| 7. | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 8. | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 9. | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 10. | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 11. | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 12. | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 13. | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 14. | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

Приложение 2

к Порядку контроля за содержанием зданий и сооружений,

обустройством территорий муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

________________________________________                                            "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________

5. Год постройки _____________________________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

Представители:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

произвела осмотр _____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций/оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство |  |  |  |
| 2. | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3. | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4. | Перегородки |  |  |  |
| 5. | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6. | Перекрытия |  |  |  |
| 7. | Лестницы |  |  |  |
| 8. | Полы |  |  |  |
| 9. | Проемы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 10. | Кровля |  |  |  |
| 11. | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) |  |  |  |
| 12. | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 13. | Система отопления |  |  |  |
| 14. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 15. | Система водоотведения |  |  |  |
| 16. | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 17. | Вентиляция |  |  |  |
| 18. | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 19. | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов ____________________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _______________________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций __________________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ________________________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _________________________________

6) прилегающая территория ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:

_____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 3

к Порядку контроля за содержанием зданий и сооружений,

обустройством территорий муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

___________________________________________                                      "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________

5. Год постройки _____________________________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________________________

7. Этажность ________________________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Представители:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

произвела проверку готовности _________________________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля ____________________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) __________________________________________

в) фасад и наружные водостоки _________________________________________________________

г) проемы ____________________________________________________________________________

д) внутренние помещения ______________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения __________________________________________________

ж) отмостки и благоустройство _________________________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные ______________________________________________

и) электроснабжение и освещение _______________________________________________________

к) оборудование, инженерные устройства _________________________________________________

л) __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) уборочным инвентарем ______________________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ___________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 4

к Порядку контроля за содержанием зданий и сооружений,

обустройством территорий

муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

_______________________________________                                       "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) _________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ___________________________________________________________

Материал стен _______________________________________________________________________

Этажность ___________________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ________________________________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ____________________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий ___________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий__________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 5

к Порядку контроля за содержанием зданий и

сооружений, обустройством территорий

муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) _______________________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _____________________________________________________________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания___________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.