Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   12   мая   2014   года   №   1152

Об утверждении правил пользования системой общесплавной канализации г. Приозерска

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»                              и постановлением Правительства № 644 от 29.07.2013 года, во исполнение п. 9 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 года № 167 и, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также постановлением Правительства РФ № 525 от 21.06.2013 года               «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»                                 и постановлением Правительства РФ № 393 от 30.04.2013 года «Об утверждении Правил установления для абонентов, организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила пользования системами коммунальной канализации г. Приозерска (Приложение).

2. Принять к сведению, что указанные Правила обязательны к исполнению всеми абонентами, которые непосредственно присоединены к системам общесплавной канализации, заключившие с «Организацией ВКХ» в установленном порядке договор на приём (сброс) сточных вод.

3. Открытому акционерному обществу «Водоканал» принять к руководству и исполнению Правила пользования системами коммунальной канализации г. Приозерска.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               С.Л. Потапова

Согласовано:

Глумилина Н.В.

Грибукова Л.Н.

Берстнев А.Р.

Исп. Сивуров Д.Н. (36-286)

Разослано: дело-2, отдел городского хозяйства-1, ОКХ-1, ОАО «Водоканал»-1, редакция-1, районная библиотека-1.

# УТВЕРЖДЕНЫ

# постановлением администрации

# муниципального образования

# Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

# от 12 мая 2014 года № 1152

# (Приложение)

# ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ г. ПРИОЗЕРСКА

## В настоящих Правилах используются понятия, определенные в Федеральном законе                 «О водоснабжении и водоотведении», а также следующие понятия:

«Абонент» - лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам общесплавной канализации, заключившие с «Организацией ВКХ» в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод.

К числу абонентов относятся также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

«авария» - опасное техногенное происшествие, приводящее к ограничению или прекращению водоснабжения и (или) водоотведения, создающее на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектах таких систем, в том числе                         на водопроводных и (или канализационных сетях, угрозу жизни и здоровью людей или приводящее к нанесению ущерба окружающей среде;

«граница балансовой принадлежности» - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;

«граница эксплуатационной ответственности» - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения;

«контрольная проба» - проба сточных вод, принимаемых от абонента (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная                     из контрольного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод;

«контрольный канализационный колодец» - колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения, или последний колодец                     на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения;

«поверхностные сточные воды» - принимаемые в централизованную (общесплавную) систему водоотведения дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды;

«транзитная организация» - организация, в том числе  индивидуальный предприниматель, эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети и оказывающая услуги                      по транспортировке воды и (или) сточных вод.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения между абонентами (заказчиками)                        и организацией водопроводно-канализационного хозяйства, именуемой «Организация ВКХ».

1.2. Правила разработаны на основе действующего законодательства РФ, Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 года № 167, Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 и других правовых и нормативных актов и отражают особенности эксплуатации общесплавной системы канализации г. Приозерска.

1.3. Настоящие Правила не распространяются на отношения между «Организацией ВКХ»          и гражданами, отношения между которыми регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации             от 06.05.2011 года № 354.

1.4. Правила действуют на территории Приозерска, обязательны для «Организации ВКХ»,         а также для абонентов (заказчиков) независимо от их ведомственной принадлежности                           и организационно-правовой формы.

1.5. Система общесплавной канализации Приозерска, являющаяся важным объектом жизнеобеспечения города, предназначена для приема сточных вод от населения города, поверхностных, дренажных, поливомоечных, а также, в отдельных случаях, производственных сточных вод после локальной очистки. Сброс любых видов сточных вод в систему канализации может быть разрешен при наличии технической возможности этих систем, установления для абонентов нормативов сброса сточных вод.

Конкретный вид (виды) и объем стоков, сбрасываемых Абонентом в систему городской канализации, отражаются в договоре между Абонентом и «Организацией ВКХ».

Оплата за отвод поверхностных, дренажных, поливомоечных сточных вод с территорий абонентов в систему общесплавной канализации осуществляется согласно Приложению № 1 настоящих Правил по тарифам, установленным в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и иных нормативных правовых актов.

1.6. Ответственность за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них определяется по границам владения, пользования, распоряжения, балансовой принадлежности или иным разграничением ответственности сторон, предусмотренным договорами между абонентом и «Организацией ВКХ».

1.7. Если иное не определено действующим законодательством и/или договорными отношениями сторон, «Организация ВКХ» несет ответственность за техническое состояние                   и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них до колодца на точке присоединения абонента к системам коммунальной канализации включительно.

1.8. Если иное не определено действующим законодательством и/или соглашением сторон, абонент несет ответственность за техническое состояние и обслуживание своих (и субабонентов) канализационных сетей и сооружений на них до колодца на точке присоединения к системе коммунальной канализации.

1.9. Передача абонентом (заказчиком) и прием «Организацией ВКХ» канализационных сетей производится только через органы местного самоуправления.

Примечание: «Организация ВКХ» не принимает сети, выполненные с нарушением строительных норм и Правил и сети и сооружения, находящиеся в аварийном состоянии.

1.10. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами с учетом дополнительных требований, учитывающих местную специфику и особенности пользования системами коммунальной канализации, определяются договором между «Организацией ВКХ» и абонентом             в соответствии с общими положениями главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 2. Порядок заключения договоров водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения

2.1. Водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения осуществляется на основании договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения (далее договоры водоотведения).

2.2. Договоры заключаются между абонентами и организацией водопроводно - канализационного хозяйства в соответствии с типовыми договорами, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 29.07.2013 года № 645.

2.3. Основанием для заключения договора водоотведения является заявка абонента                  на заключение такого договора, подписанная абонентом или уполномоченным им лицом, действующим от имени абонента на основании доверенности, либо предложение о заключении договора от организации водопроводно-канализационного хозяйства.

2.4. Процедура оформления заявки, предоставление необходимых документов, сроки рассмотрения предоставленных абонентом документов происходит в соответствии                                  с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 (пункты 8-18).

2.5. К договорам водоотведения применяются положения о договоре возмездного оказания услуг, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», настоящими Правилами                            и принятыми в соответствии с указанным Федеральным законом нормативными правовыми актами и не противоречит существу договора отведения.

2.6. Организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать  их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу                           и свойствам отводимых сточных вод, установленные Федеральным законом «О водоснабжении             и водоотведении», законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды                 и настоящими Правилами, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в порядке, размере и сроки, которые определены в договоре водоотведения.

2.7. Под расчетным периодом для расчета по договору водоотведения понимается                       1 календарный месяц. Оплата услуг по договору водоотведения осуществляется в соответствии             с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и иных нормативных правовых актов.

2.8. Абоненты оплачивают отведение сточных вод в объеме отведенных сточных вод до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно канализационного хозяйства в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Расчетный объем отведенных сточных вод определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством РФ от 04.09.2013 года № 776.

2.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате договора водоотведения организация водопроводно - канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 п. 30).

2.10. При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности по объектам централизованных систем водоотведения, в том числе сетям и сооружениям на них, устанавливается по границе балансовой принадлежности абонента и организации водопроводно - канализационного хозяйства.

2.11. Права и обязанности абонента и организации водопроводно - канализационного хозяйства определены Правилами водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 (п. 34 - п. 37).

2.12. Договор водоотведения, предусматривающий отведение (прием) поверхностных сточных вод, заключается между организацией водопроводно - канализационного хозяйства                 и лицом, владеющим на законном основании объектом недвижимого имущества, в том числе земельным участком, зданием, сооружением, находящимся в зоне централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенной в схеме водоснабжения                                и водоотведения.

2.13. Зона централизованного водоотведения поверхностных сточных вод определяется органом местного самоуправления в схеме водоотведения в отношении организации водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей отведение (прием) поверхностных сточных вод.

2.14. Отведение (прием) поверхностных сточных вод может осуществляться без непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения.

2.15. Учет количества поверхностных сточных вод, отводимых (принимаемых)                            в централизованную систему водоотведения, осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных  вод, утвержденными Правительством РФ от 04.09.2013 года № 776.

3. Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения

3.1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе канализационных сетей, к централизованным системам водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и настоящими Правилами, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, составленного              в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении)                        к централизованной системе водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее - договор о подключении). Подключение (технологическое присоединение)               к централизованной системе водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644) для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

3.2. В случае, если для подключения (технологического присоединения)                                        к централизованной системе водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) объектов централизованной системы водоотведения для обеспечения требуемой заявителем нагрузки, организация водопроводно - канализационного хозяйства обеспечивает осуществление таких мероприятий иными лицами, владеющими на праве собственности или на ином законном основании такими объектами, путем заключения с ними договоров о подключении, по которым выступает заявителем.

3.3. Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе  водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в орган местного самоуправления, который в течение 5 рабочих дней в соответствии со схемой  водоотведения определяет организацию водопроводно-канализационного хозяйства, к объектам которой необходимо осуществить подключение (технологическое присоединение). Орган местного самоуправления, правообладатель земельного участка, иной заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства                             к централизованной системе водоотведения, обращается в организацию водопроводно - канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 (далее - технические условия). В случае, если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в организацию водопроводно - канализационного хозяйства с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

3.4. В случае, если для подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно - технического обеспечения в соответствии с Правилами определения                                     и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения заявителем или органом местного самоуправления были получены технические условия и срок, на который были выданы технические условия, не истек, исполнителем по договору о подключении является организация, выдавшая технические условия, правопреемники указанной организации или организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании объектами централизованных систем водоотведения,                                на подключение (технологическое присоединение) к которым были выданы технические условия.

3.5. Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет в организацию водопроводно - канализационного хозяйства, определенную органом местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение              и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению                                       в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае, если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно - канализационного хозяйства такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно-канализационного хозяйства не требуется.

3.6. Организация водопроводно - канализационного хозяйства в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному                    в пункте 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644), и соответствие представленного баланса водопотребления                             и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. Организация водопроводно - канализационного хозяйства определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

3.7. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте                      и этажности зданий, строений и сооружений организация водопроводно - канализационного хозяйства отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа                в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

3.8. В случае, если организация водопроводно - канализационного хозяйства, осуществляющая подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя, не является гарантирующей организацией, такая организация обязана осуществить согласование подключения (технологического присоединения) с гарантирующей организацией в части наличия технической возможности для подключения (технологического присоединения) и с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, к которой непосредственно присоединены  канализационные сети организации водопроводно-канализационного хозяйства. Гарантирующая организация и организация водопроводно - канализационного хозяйства, к которой непосредственно присоединены канализационные сети, в течение 10 рабочих дней после получения обращения обязаны согласовать подключение (технологическое присоединение) либо выдать организации водопроводно - канализационного хозяйства заключение об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения), а также                             об отсутствии мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность,                                           в инвестиционной программе гарантирующей организации.

3.9. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия                  в инвестиционных программах организаций водопроводно - канализационного хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

3.10. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение)                         к централизованной системе водоотведения должны быть указаны:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе      к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также                 к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

д) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;

е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания             на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ                                и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;

з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

3.11. Договор о подключении является публичным для организаций водопроводно - канализационного хозяйства.

Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится                      в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится                     в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится                      в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

В случае, если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются                 в связи с действиями (бездействием) заявителя и организацией водопроводно - канализационного хозяйства выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования.

3.12. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение                   30 календарных дней после его получения от организации водопроводно - канализационного хозяйства. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением                               о подключении (технологическом присоединении) в организацию водопроводно - канализационного хозяйства, при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 90 настоящих Правил, той же организации водопроводно - канализационного хозяйства, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

3.13. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет           1 экземпляр в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства с приложением                 к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

3.14. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей                 и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя,                                 об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение (технологическое присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно - технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу организации водопроводно - канализационного хозяйства, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

3.15. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) в течение 30 дней со дня поступления указанного в пункте 101  Правил холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644) обращения рассматривает такое обращение и принимает решение                            о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), о применении тарифа                            на подключение (технологическое присоединение) или индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и определяет финансовые потребности, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), или принимает решение об отказе во включении в инвестиционную программу указанных мероприятий с обоснованием принятого решения и направляет уведомление о принятом решении в организацию, осуществляющую  водоотведение.

3.16. В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления - в случае передачи полномочий                  по утверждению инвестиционных программ) решения о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), финансовые потребности организации, осуществляющей водоотведение, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) или тарифов такой организации на очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.

3.17. Организация водопроводно - канализационного хозяйства направляет заявителю проект договора о подключении и условия подключения (технологического присоединения)               не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу                               и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).

3.18. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства. В случае, если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правил холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644) и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской Федерации              (в отношении условий договора, определяемых организацией водопроводно - канализационного хозяйства и заявителем), организация водопроводно - канализационного хозяйства вправе:

а) отказаться от подписания договора о подключении;

б) увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;

в) направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) предложения по исключению из инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), или изменению сроков реализации таких мероприятий.

3.19. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе канализационных сетей заявителя, к централизованным системам водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который            не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

## 4. Обеспечение учета количества принятых (отведенных) сточных вод и контроля за составом и свойствами сточных вод

4.1. Определение принятых (отведенных) сточных вод осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды                     и сточных вод, утвержденных Правительством РФ от 04.09.2013 года № 776.

4.2. Абоненты и организации, осуществляющие транспортировку сточных вод, обязаны              в течение 1 года со дня вступления в силу Правил холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644) оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета отводимых сточных вод в следующих случаях:

- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих                                в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 куб. метров в сутки;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается                               не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации           и организации водопроводно - канализационного хозяйства (гарантирующей организации)                   по канализационным сетям, которые определены по признаку  обязанностей(ответственности)          по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

4.3. Абонент и транзитная организация обязаны  обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к средствам  измерений (приборам учета) и иным устройствам для следующих целей:

а) проверка исправности средств измерений (приборов учета), сохранности знаков поверки и контрольных пломб и снятие показаний и контроля за снятыми абонентами показаниями;

б) проведение поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замена средств измерений, если они принадлежат организации водопроводно-канализационного хозяйства или если такая организация обеспечивает обслуживание таких средств измерений;

в) контроль договорных условий подачи (получения) холодной воды, принятия (отведения) сточных вод, в том числе проверка состояния канализационных сетей и иных объектов централизованной системы водоотведения;

г) определение объема принятых (отводимых) сточных вод;

д) опломбирование приборов учета  сточных вод;

е) отбор проб с целью проведения производственного контроля состава и свойства сточных вод;

ж) обслуживание канализационных сетей и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства;

з) составление акта проверки канализационных сетей иных устройств и сооружений, присоединенных к канализационным  сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства.

4.4. В случае недопуска абонентом организации водопроводно - канализационного хозяйства к средствам измерений (приборам учета) и иным устройствам, организация водопроводно - канализационного хозяйства имеет право предъявить абоненту счет на оплату сточных вод, объем которых будет рассчитан согласно п. 5.3. настоящих Правил. Данный пункт настоящих Правил не распространяется на организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения  собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

4.5. Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с правилами осуществления контроля состава и свойства сточных вод, утверждаемыми Правительством РФ,            и условиями договора водоотведения, договора по транспортировке сточных вод.

5. Коммерческий учет сточных вод расчетным способом

5.1. Централизованная система водоотведения г. Приозерска является общесплавной                       и предназначена для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод               и поверхностных сточных вод. Расчет объема отведенных (принятых) поверхностных сточных вод выполняется в соответствии с Правилами  организации коммерческого учета воды и сточных вод (Приложение № 1) настоящих Правил.

5.2. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

1) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованной системой водоотведения;

2) в случае неисправности (выхода из строя) прибора учета;

3) при нарушении в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом, транзитной организации о временном прекращении отведения сточных вод.

5.3. При расчетном способе коммерческого учета сточных вод объем отведенных сточных вод принимается равным объему полученной воды из всех источников централизованного водоснабжения, в том числе определенному расчетным способом (по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения                        к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 м/сек.). При этом учитывается объем поверхностных сточных вод, который до ввода в действие методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, рассчитывается в соответствии с Приложением № 1 настоящих Правил.

5.4. Организация водопроводно - канализационного хозяйства вправе, наряду с расчетными способами определения количества отведенных абонентом сточных вод, предусмотренными Правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, определить это количество инструментальными измерениями с помощью переносных приборов учета, устанавливаемых              на срок от 7 до 14 суток организацией водопроводно - канализационного хозяйства при уведомлении абонента.

6. Особенности коммерческого учета поверхностных сточных вод

6.1. Коммерческий учет поверхностных сточных вод осуществляется расчетным способом или с использованием прибора учета при его наличии.

6.2. Количество поверхностных сточных вод расчетным способом определяется                            в соответствии с Приложением № 1 настоящих Правил в котором учитывается:

1) площадь земельного участка (здания, сооружения) абонента, расположенного в границах зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенной в схеме водоотведения городского поселения;

2) коэффициент, учитывающий различные типы поверхностей земельного участка (кровля, асфальтобетонные покрытия, мостовые, грунты, газоны и др.);

3) фактический или расчетный (на основе исторических данных) слой атмосферных осадков за соответствующий период.

7. Предотвращение негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения

7.1. Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644),             в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

7.2. Запрещен сброс (прием) абонентами в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

а) повреждение объектов централизованной системы водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

- разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие                                   на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

- образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

- нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

б) нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

г) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

7.3. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения по перечню  согласно приложению № 2 и вещества, запрещенные к применению            в РФ, в том числе ратифицированными Российской Федерацией международными нормативными правовыми актами.

7.4. Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимых концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным Приложением № 3.

7.5. Сточные воды, в которых содержатся радиоактивные и бактериальные загрязнения, предусмотренные Приложением № 2 к настоящим Правилам, до отведения в централизованную систему водоотведения должны быть предварительно обезврежены и обеззаражены абонентом.

7.6. Абоненты обязаны иметь и надлежащим образом эксплуатировать локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отводимых централизованную систему водоотведения, в случае, если абоненты отнесены к определенным Правительством РФ категориям абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, или на объектах абонентов осуществляются производственные процессы по перечню согласно приложению № 4.

Абоненты, указанные в настоящем пункте, не имеющие локальных очистных сооружений, обязаны обеспечить их строительство в течение 2-х лет после вступления в силу Правил холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644), если иной срок не предусмотрен планом снижения сбросов сточных вод на объектах такого абонента.

7.7. Запрещается достижение нормативных показателей состава и свойств сточных вод путем разбавления таких сточных вод нормативно-чистыми водами, а также питьевой и иной водой.

8. Порядок определения размера и порядка компенсации расходов организации водопроводно - канализационного хозяйства при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения

8.1. В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленным пунктами 7.3 и 7.4 настоящих Правил, абонент обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения), в порядке и размере, которые определены настоящими Правилами.

8.2. Абоненты ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в организацию, осуществляющую водоотведение, расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по формуле, приведенной в пункте 8.6 настоящих Правил, в виде документа, составленного согласно приложению № 5. Плата вносится абонентом ежемесячно на основании счетов, выставляемых организацией, осуществляющей водоотведение. При этом объем сточных вод учитывается                    в соответствии с условиями заключенных договоров.

В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения расчет платы производится организацией, осуществляющей водоотведение, на основании декларации о составе и свойствах сточных вод.            В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и декларации о составе и свойствах сточных вод расчет платы производится организацией, осуществляющей водоотведение, на основании результатов контрольных проб сточных вод.

8.3. В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований), размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле:

,

где:

П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки                        и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение;

- коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения - 10, при последующих нарушениях в течение года - 25;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс веществ с нарушением требований, предусмотренных пунктом 73 настоящих Правил (куб. метров).

8.4. В случае, если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктами 7.2 и 7.3 настоящих Правил, абонент также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений                  и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект, абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования организации, осуществляющей очистку сточных вод, компенсировать ей дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

8.5. В случае залпового сброса сточных вод абонент обязан известить о таком событии организацию, осуществляющую водоотведение, в течение одного часа.

8.6. В случае, если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 7.4 настоящих Правил, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения допустимой концентрации загрязняющего вещества без учета налога на добавленную стоимость (веществ) и нормативов свойств сточных вод определяется по формуле:

,

где:

- фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента в декларации о составе и свойствах сточных вод, либо           в расчете платы, предусмотренном приложением № 5, либо в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение (мг/куб. дм). При наличии           у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину  принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по различным выпускам, превышающее требования, установленные пунктом 7.4 настоящих Правил;

- допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные приложением № 3 к настоящим Правилам (мг/куб. дм).              В случае, если значение  по водородному показателю составляет от 5 до 6,5, при расчете платы значение  принимается равным 6,5, в случае, если от 9 до 10 - принимается равным 9;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 7.4 настоящих Правил, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольных проб. Предельный размер платы, рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, составляет 10-кратный тариф                                на водоотведение без учета налога на добавленную стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных абонентом, за период, указанный в настоящем пункте.

В случае, если в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значение  по какому-либо показателю зафиксировано больше значения, заявленного абонентом в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, либо в расчете платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, предусмотренном приложением № 5 к настоящим Правилам, организация, осуществляющая водоотведение, производит перерасчет платы.

Данный раздел настоящих Правил вступает в силу 1 января 2014 года согласно Правил холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644).

Приложение № 1 к Правилам

Расчет объемов поверхностного (дождевого, талого) стока, принимаемого в систему коммунальной общесплавной канализации

г. Приозерска

(расчет выполнен в соответствии с «СП 32,13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»)

Данные для расчета:

площадь кровли и асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров:        м.кв.

площадь газонов и зеленых насаждений:                                                   м.кв.

площадь грунтовых поверхностей:                                                              м.кв.

Расчет стоков:

1. Среднегодовой объем дождевого стока определяется по формуле:

Wд = 10*hд*ΨдFм; (4-10 месяцы) где hд - слой осадков за теплый период года, мм;

Fд   - площадь водосбора, га;

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, общий коэффициент стока Ψд, определяется как средневзвешенная величина для всей площади с учетом средних значений коэффициентов стока для различного рода поверхностей (для кровли и асфальто - бетонных покрытий - 0,6-0,7; для грунтовых покрытий-0,2-0,3; для газонов-0,1)

2. Среднегодовой объем талого стока W т= 10*hт*ΨтFм; (1-3, 11-12 месяцы),

где Нт - слой осадков за холодный период года, мм.

При определении среднегодового количества талых вод Wт, общий коэффициент талого стока Ψт с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

3. Общий годовой объем поливомоечных вод Wм=10*m*k*ΨмFм,

где m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2-1,5 л/м.кв. на одну мойку);

k - среднегодовое количество моек в году (для средней полосы России около 150);

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,2-1,5 л/м.кв.)

Количество атмосферных осадков за теплый и холодный периоды года для расчета поверхностного стока принимается согласно данных ФГБУ «Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Данный расчет применяется до ввода в действие «Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод», утвержденных Министерством регионального развития РФ.

Приложение № 2 к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие                          и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу                                 в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно -                                        и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азотоорганические                                        и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно - активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем        в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

Приложение № 3 к Правилам

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ДОПУЩЕННЫХ К СБРОСУ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- |
| I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения |
| 1. | реакция среды (pH) | ед. | 6,0 9,0 |
| 2. | температура | С | + 40 |
| 3. | минерализация (плотный остаток) | мг/дм3 | 3 000 |
| 4. | жиры (растворенные и эмульгированные) | мг/дм3 | 50 |
| 5. | нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) | мг/дм3 | 10 |
| 6. | летучие органические соединения (ЛОС), в том числе (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС | мг/дм3 | 20 |
| 7. | сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 |
| 8. | кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см | - | 11 |
| 9. | хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5,0 |
| 10. | индекс токсичности | ед. | 50 |
| 11. | соотношение ХПК: БПК5 | - | 2,5<*> |
| 12. | взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 13. | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 14. | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 15. | азот (сумма азота органического и азота аммонийного) | мг/дм3 | 50 |
| 16. | фосфор общий () общР | мг/дм3 | 12 |
| 17. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 |
| 18. | фенолы (сумма) | мг/дм3 | 0,25 |
| 19. | сульфаты () 24SO | мг/дм3 | 300 |
| 20. | хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 1 000 |
| 21. | алюминий (Al) | мг/дм3 | 3 |
| 22. | железо (Fe) | мг/дм3 | 3 |
| 23. | марганец (Mn) | мг/дм3 | 1 |
| 24. | медь (Cu) | мг/дм3 | 0,5 |
| 25. | цинк (Zn) | мг/дм3 | 1,0 |
| 26. | хром общий (Cr(III)+Cr(VI) | мг/дм3 | 0,5 |
| 27. | хром Cr(VI) | мг/дм3 | 0,05 |
| 28. | никель (Ni) | мг/дм3 | 0,25 |
| 29. | кадмий (Cd) | мг/дм3 | 0,015 |
| 30. | свинец (Pb) | мг/дм3 | 0,25 |
| 31. | мышьяк (As) | мг/дм3 | 0,01 |
| 32. | ртуть (Hg) | мг/дм3 | 0,005 |
| 33. | стронций | мг/дм3 | 2,0 |
| II. Нормативные показатели общий свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения |
| 1. | реакция среды (pH) | ед. | 6,5 – 8,5 |
| 2. | температура | С | + 40 |
| 3. | взвешенные вещества | мг/л | 300 |
| 4. | сульфиты | мг/л | 1,5 |
| 5. | сульфаты | мг/л | 100 |
| 6. | хлориды | мг/л | 300 |
| 7. | БПК5 | мг/л | 7,0 |
| 8. | азот аммонийный | мг/л | 1,2 |
| 9. | нефтепродукты | мг/л | 0,5 |

<*> - не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных.