Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   09   августа   2018   года   №   537-р

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 16 апреля 2018 года № 206-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 гг.»:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Приозерское городское поселение (далее Программа) (Приложение 1).

2. Довести до сведений руководителей предприятий ООО «Энерго-Ресурс», ПАО «Тепловые сети», управляющих организаций, ТСЖ, иных потребителей настоящую Программу.

3. Комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2018-2019 гг. обеспечить исполнение проверок согласно утвержденной Программы.

4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям (Бекетову Д.Ф) настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты издания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н.В.

Глава администрации                                                                                   А.Н. Соклаков

Согласовано:

Глумилина Н.В.

Берстнев А.Р.

Михалева И.Н.

Исп. Бушуева А.А. (36-286)

Разослано: дело-2, ПАО «Тепловые сети»-1, ООО «Энерго-Ресурс»-1, УК-4, ТСЖ-3, ОКХ-1, ОГХ-2, ОИПТОиВС-1, СМИ-1.

Утверждена

распоряжением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 09 августа 2018 года № 537-р

(Приложение 1)

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018 − 2019 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, прочие потребители |
| 1 | МП «ГУК» | с 27.08.2018г. по 10.09.2018г. | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16)проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; |
| 2 | ООО «Партнер-СВ» |  |  |
| 3 | ООО «Управдом» |  |  |
| 4 | ООО «Тандем» |  |  |
| 7 | ТСЖ «ТСЖ-Гоголя-1» |  |  |
| 8 | ТСЖ «Красноармейская 21» |  |  |
| 9 10 | ТСЖ «Заозерная 10» Прочие потребители |  |  |
| ООО «Энерго-Ресурс» | 1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок; 2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 3) наличие нормативного запаса топлива; 4)организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) обеспечение качества теплоносителей; 7) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии; 8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. |
| 1 | котельная №1 | с 05.10.2018г. по 10.10.2018г. |  |
| 2 | котельная 4МКР | с 10.10.2018г. по 15.10.2018г. |  |
| ПАО «Тепловые сети» |
| 1 | котельная ДДИ | с 15.10.2018г. по 20.10.2018г. | 1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативного запаса топлива; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. |